# CARACTERÍSTICAS generales:

- Cilindro de oxígeno de alta presión, diseñado para uso medicinal y domiciliario. Fabricado bajo estándares internacionales para garantizar seguridad, resistencia y confiabilidad en el suministro de oxígeno.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Material: fierro

- Norma de fabricación: ISO 9809-3

- Altura: 80 cm

- Diámetro: 15 cm

- Peso (con carga): 16 kg

- Tipo de válvula: CGA540

- Gas contenido: Oxígeno medicinal comprimido

# INCLUYE:

- Balón cargado.

- Regulador con flujometro.

- Frasco humidificador.

- Canula binasal.